АКТ

приемки рентгеновского кабинета в эксплуатацию

от «____» _________________ 201__ г.

Состав комиссии по приемке кабинета в эксплуатацию:

представитель ЛПО главный врач (или др.?)___________________________________________

__________________________________________________________________________________

представитель РРО  Золотарев А.А.__________________________________________________

__________________________________________________________________________________

представитель ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области»  ______________
врач по радиационной гигиене Сколотнев Б.Н.________________________________________

Наименование учреждения __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Юридический адрес ________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Местонахождение кабинета __________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Назначение здания, сооружения ______________________________________________________

Количество этажей ______________________                        этаж ___________________________

Вход в кабинет __________________________________________________________________

Назначение рентгенкабинета _________________________________________________________

Рентгеновский аппарат:

тип _______________________________________________________________________________

марка _____________________________________________________________________________

фирма, завод-изготовитель ___________________________________________________________

заводской номер _______________________; год выпуска/установки______________________

напряжение на трубке _______________________ кВ, сила тока ________________________ мА

регистрационное удостоверение ______________________________________________________

сертификат соответствия ____________________________________________________________

эксплуатационная документация (паспорт) _____________________________________________

Состав и площади кабинета: высота помещений ________ м,

процедурная _________ м2,         пультовая ___________ м2,         фотолаборатория _________ м2

Световое табло имеется

Наблюдение за пациентом   смотровое окно       видеосистема          нет

Переговорное устройство громкоговорящей связи   есть              нет

Средства радиационной защиты имеются в комплекте

Внутренняя отделка помещений:

пол - _____________________________________________________________________________,

стены - _________________________________________________________________________,

потолок - _______________________________________________________________________

Смежные с процедурной помещения:

|  | Помещение | Примечание |
| --- | --- | --- |
| За стеной А |  |  |
| За стеной Б |  |  |
| За стеной В |  |  |
| За стеной Г |  |  |
| Под процедурной |  |  |
| Над процедурной |  |  |

Представленные документы:

Правоустанавливающие документы (на вид собственности, гос.регистр., постановка в налог.орг.)______________________________________________________________________

Проект ___________________________________________________________________________

Технический паспорт _______________________________________________________________

Лицензия на медицинскую деятельность _______________________________________________

Должностное лицо, ответственное за радиационную безопасность (должность, Ф.И.О., номер и дата приказа) ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Численность персонала группы А ____ человек(а)

Приказ об отнесении к персоналу группы А ____________________________________________

Сертификаты специалистов

Медицинский осмотр персонала (дата проведения) ______________________________________

Документ об обучении персонала по радиационной безопасности __________________________

Инструкция по охране труда, в т.ч. по радиационной безопасности

Приходно-расходный журнал

Контрольно-технический журнал

Журнал регистрации инструктажа

Карточки учета индивидуальных доз облучения персонала

Договор на проведение индивидуальной дозиметрии _____________________________________

Документы, подтверждающие учет индивидуальных доз облучения пациентов ______________

__________________________________________________________________________________

Санитарные правила, инструктивно-методические документы

Программа производственного контроля

Испытания и измерения (дата, номер, организация):

Протокол дозиметрических измерений ________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Протокол контроля эксплуатационных параметров аппарата ______________________________

__________________________________________________________________________________

Протокол испытаний индивидуальных и передвижных средств радиационной защиты ________

__________________________________________________________________________________

Акт проверки эффективности вентиляции ______________________________________________

__________________________________________________________________________________

Протокол проверки искусственной освещенности _______________________________________

__________________________________________________________________________________

Протокол проверки параметров микроклимата __________________________________________

__________________________________________________________________________________

Акт испытаний устройства защитного заземления, протокол измерения сопротивления изоляции проводов и кабелей ________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рентгеновский кабинет соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований», СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность».

Представитель ЛПО ________________________________________________________________

Представитель РРО _________________________________________________________________

Представитель ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Кировской области» ______________