АКТ

приемки рентгеновского кабинета в эксплуатацию

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | от |  |  |  |  | « |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | » |  |  |  |  |  |  |  | 201 |  |  |  |  |  |  | г. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Состав комиссии по приемке кабинета в эксплуатацию: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представитель ЛПУ |  |  |  |  |  | Зав. Рентгеновским кабинетом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представитель РРО |  |  |  |  |  | Представитель рентгенцентра Кировской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| представитель Управления Роспотребнадзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Представитель территориального управле- |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ния роспотребнадзора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование учреждения: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | КОГБУЗ «» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Юридический адрес: |  |  |  |  |  |  | Юридический адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Местонахождение рентгенкабинета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Адрес |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение здания, сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поликлиника |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Количество этажей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего этажей |  |  |  |  |  |  |  |  | этаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  | р/кабинет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Назначение рентгенкабинета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Диагностический (стоматологический) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Комиссия проверила рентгеновский кабинет, где установлен рентгеновский аппарат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип |  | Рентгено-диагостический комплекс (флюорограф, стоматологический р/аппарат ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Марка |  |  | Марка аппарата ( КРД «ОКО») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фирма, завод-изготовитель |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Изготовитель ( НИПК «Электрон») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| заводской номер |  |  |  |  | Номер аппарата |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | год выпуска/установки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| напряжение на трубке |  |  |  |  |  |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  | кВ, сила тока |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10-680 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | мА |  |  |  |  |  |
| Санитарно-эпидемиологическое заключение на рентгеновский аппарат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер, от какого числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Регистрационное удостоверение Минздрава России на рентгеновский аппарат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер, от какого числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сертификат соответствия на рентгеновский аппарат: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Номер, от какого числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Эксплуатационная документация на рентгеновский аппарат (паспорт): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Имеется паспорт, формуляр, техническая документация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Состав и площади помещений рентгеновского кабинета: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Высота помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | м2 |  |  |  |  |
| Процедурная |  |  |  | 16 |  |  |  |  | м2, |  |  | Пультовая |  |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  | м2, |  |  |  |  |  | Фотолаборатория |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  | м2 |  |  |
|  | 1.1. Световое табло у входа в процедурную |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Наблюдение за пациентом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | смотровое окно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | видеосистема |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Переговорное устройство громкоговорящей связи: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | есть |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Площади помещений, внутренняя отделка (не) соответствуют требованиям гл. 3, приложение №5 СанПиН 2.6.1.1192-03

| 2.Технический паспорт на рентгенологический кабинет: | Имеется от «число» действителен |
| --- | --- |
| До «число» |  |

3. Смежные с процедурной рентгеновского кабинета помещения:

|  |  | помещение | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| за стеной А |  | Заполняется представителем рентгенцентра Кир.области |  |  |
| за стеной Б |  | Заполняется представителем рентгенцентра Кир.области |  |  |
| за стеной В |  | Заполняется представителем рентгенцентра Кир.области |  |  |
| за стеной Г |  | Заполняется представителем рентгенцентра Кир.области |  |  |
| под процедурной |  | Заполняется представителем рентгенцентра Кир.области |  |  |
| над процедурной |  | Заполняется представителем рентгенцентра Кир.области |  |  |
| 4. Проект: | Организация проектант, от какого числа ( при реконструкции кабинета допускается |  |  |  |
| расчет стационарной защиты рентгеновского кабинета) |  |  |  |  |

5. Представлена следующая документация:

| 5.1 Должностное лицо, ответственное за радиационную безопасность (должность, Ф.И.О., номер |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| приказа, дата): | Должность, Ф.И.О., номер приказа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 Численность персонала группы А: |  |  |  | количество |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 Приказ об отнесении к персоналу группы А: |  |  |  |  | Номер, от какого числа |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 Сертификаты специалистов: |  | Где, когда проходили последнее обучение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5 Документы об обучении по радиационной безопасности: |  |  |  |  |  |  |  | Номер документа, когда выдан |  |  |  |
| 5.6 Медицинский осмотр персонала группы А (дата проведения): |  |  |  |  |  |  |  |  |  | число |  |
| 5.7 Инструкция по охране труда и радиационной безопасности: |  |  |  |  |  |  |  |  | имеется |  |  |
| 5.8 Приходно-расходный журнал: |  |  | имеется |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9 Контрольно-технический журнал на рентгеновский аппарат: |  |  |  |  |  |  |  |  | имеется |  |  |
| 5.10 Журнал регистрации инструктажа на рабочем месте: |  |  |  |  |  |  | имеется |  |  |  |  |
| 5.11 Карточки учета индивидуальных доз облучения персонала: |  |  |  |  |  |  |  |  |  | имеютя |  |
| 5.12 Документы, подтверждающие учет индивидуальных доз облучения пациентов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Карточки (листы учета) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.13 Договор на проведение индивидуальной дозиметрии: |  |  |  |  |  |  |  | Организация, номер договора, |  |  |  |
| от какого числа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.14 Программа производственного контроля: |  |  |  |  |  | имеется |  |  |  |  |  |

6. Испытания и измерения (дата, номер, организация):

| 6.1. Протокол дозиметрических измерений: |  |  | Организация, номер протокола, от какого числа |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.2. Протокол контроля эксплуатационных параметров аппарата: |  |  |  |  |  |  |
| Организация, номер протокола, от какого числа |  |  |  |  |  |  |
| 6.3. Акт проверки эффективности вентиляции: |  |  |  | Организация, номер протокола, от какого числа |  |  |
| 6.4. Протокол параметров микроклимата: |  | Организация, номер протокола, от какого числа |  |  |  |  |
| 6.5. Протокол параметров искусственной освещенности: |  |  |  |  |  |  |
| Организация, номер протокола, от какого числа |  |  |  |  |  |  |
| 6.6. Акты испытания устройства защитного заземления, протоколы измерения сопротивления |  |  |  |  |  |  |
| изоляции проводов и кабелей: | Организация, номер протокола, от какого числа |  |  |  |  |  |
| 6.7 Протокол испытаний индивидуальных и передвижных средств радиационной защиты: |  |  |  |  |  |  |
| Организация, номер протокола, от какого числа |  |  |  |  |  |  |

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рентгеновский кабинет соответствует требованиям СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований»

Представитель ЛПУ ________________________________________________________________

Представитель РРО _________________________________________________________________

Представитель Управления Роспотребнадзора __________________________________________